**Частное образовательное учреждение**

**дополнительного профессионального образования**

**«ПромЭнергоБезопасность»**

153002, г. Иваново, ул. Набережная, д.9, оф.318; телефон/факс: (4932) 37-00-95,

сот: 8-903-889-32-35, E-mail: [peb37@yandex.ru](mailto:peb37@yandex.ru), Сайт: peb37.ru

ИНН 3702184925, КПП 370201001, Р/сч. 40703810917000000563 в Отделение № 8639

ПАО Сбербанк г. Иваново, Кор/сч.: 30101810000000000608, БИК: 042406608.

**Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1998 от 08.11.2017 г.**

**Серия: 37 Л 01 № 0001549**

**Аккредитация в области охраны труда № 5265 от 05.02.2018 г.**

**Б.2.8. (17 мая 2021 г.) Магистральные газопроводы.**

**Перечень нормативно-правовых актов, нормативных и методических документов, используемых при составлении вопросов тестирования.**

*- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»*

*- Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»*

*- Приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 517 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»*

*- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»"*

**1.На какие магистральные трубопроводы не распространяются требования Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?**

А) Конденсатопроводы.

Б) Трубопроводы широкой фракции легких углеводородов.

**В) Аммиакопроводы.**

Г) Нефтепродуктопроводы.

**2.В каком случае не применяются Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?**

А) В случае разработки технологических процессов, проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, консервации и ликвидации ОПО МТ.

Б) В случае изготовления, монтажа, наладки, обслуживания, диагностирования и ремонта технических устройств, применяемых на ОПО МТ.

В) В случае проведения экспертизы промышленной безопасности: документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение ОПО; технических устройств; зданий и сооружений; деклараций промышленной безопасности ОПО МТ; обоснований безопасности ОПО.

**Г) В случае проведения государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.**

**3.В соответствии с требованиями какого нормативно-правового документа обеспечивается пожарная безопасность ОПО МТ?**

 А) В соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов".

** Б) В соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.**

 В) В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

 Г) В соответствии с СП 36.13330.2012 "Свод правил. Магистральные трубопроводы".

**4.Что относится к опасным производственным объектам магистральных трубопроводов?**

А) ОПО линейной части МТ.

**Б) Объекты линейной части и площадочные сооружения.**

В) Объекты линейной части, площадочные сооружения и объекты добычи.

Г) Объекты линейной части и объекты добычи.

**5.Чем подтверждается соответствие комплектного оборудования и технических устройств на ОПО МТ при наличии технической документации изготовителя, а также при их соответствии требованиям технических регламентов и Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?**

А) Разрешением на применение технических устройств на ОПО.

**Б) Заключением экспертизы промышленной безопасности или сертификатом, или декларированием соответствия требованиям технических регламентов.**

В) Сертификатом соответствия системы ГОСТ Р.

Г) Сертификатом систем качества изготовителей.

**6.Что должно быть обеспечено на территории размещения линейных и площадочных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?**

А) Насосная станция.

Б) Газораспределительная станция.

В) Резервуарный парк.

**Г) Куст скважин.**

**7.Что из перечисленного не входит в мероприятия по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?**

А) Оснащение системами и средствами наблюдения, оповещения, связи и обеспечение их нормального функционирования;

Б) Создание организационной структуры с распределением обязанностей и ответственности между техническими службами и должностными лицами;

В) Разработку необходимой документации (программ, планов, приказов, положений, инструкций), регламентирующей порядок действий работников в случае аварии;

Г) Оснащение средствами коллективной и индивидуальной защиты;

**Д) Подготовка и аттестация руководителей и специалистов в области промышленной безопасности.**

**8.Что включает в себя планирование и осуществление мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО МТ?**

А) Разработку системы управления промышленной безопасностью.

**Б) Формирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.**

В) Подготовку и аттестацию руководителей и специалистов в области промышленной безопасности.

Г) Страхование ответственности за причинение вреда в случае возникновения аварии или инцидента на ОПО.

**9.Какая информация должна быть указана в перечне газоопасных работ? Выберите два правильных варианта ответов.**

**А) Категория исполнителей (персонал эксплуатирующей организации, газоспасательной службы), выполняющих указанные работы.**

Б) Список лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ лиц эксплуатирующей организации.

В) Список лиц, ответственных за безопасное проведение газоопасных работ подрядной организации.

**Г) Структурное подразделение организации (производство, цех, отделение, установка, участок).**

**10.Что обязана предпринять эксплуатирующая организация ОПО МТ в случае угрозы аварии и возможного возникновения риска поражения для населения?**

**А) Принять меры по обследованию ОПО МТ и ОПО МАП**

Б) Приостанавливать эксплуатацию ОПО МТ и ОПО МАП

В) Оповестить сотрудников

Г) Разработать мероприятия по ликвидации угрозы аварии

**Далее – заявка на обучение в ЧОУ ДПО «ПромЭнергоБезопасность»**