**Частное образовательное учреждение**

**дополнительного профессионального образования**

**«ПромЭнергоБезопасность»**

153002, г. Иваново, ул. Набережная, д.9, оф.318; телефон/факс: (4932) 37-00-95,

сот: 8-903-889-32-35, E-mail: [peb37@yandex.ru](mailto:peb37@yandex.ru), Сайт: peb37.ru

ИНН 3702184925, КПП 370201001, Р/сч. 40703810917000000563 в Отделение № 8639

ПАО Сбербанк г. Иваново, Кор/сч.: 30101810000000000608, БИК: 042406608.

**Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1998 от 08.11.2017 г.**

**Серия: 37 Л 01 № 0001549**

**Регистрационный номер лицензии в системе ЕРУЛ: № Л035-01225-37/00268551**

**Аккредитация в области охраны труда № 5265 от 05.02.2018 г.**

**Б.7.1 (сентябрь 2024 г.) Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления**

Вопросы тестирования по разделу «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»

Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 августа 2023 г. №2 285.

**Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, устанавливающих общие и специальные требования к работникам организаций:**

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

- Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения»

1. На какие организации не распространяются требования Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

1. Осуществляющие деятельность по эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.

2. Осуществляющие деятельность по техническому перевооружению и ремонту сетей газораспределения и газопотребления.

**3. Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству реконструкции сетей газораспределения и газопотребления.**

2. На основании каких документов осуществляются эксплуатация, включая ремонт и техническое перевооружение, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

**3. Всех перечисленных.**

3. Кем осуществляется государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

1. Лицензирующим органом совместно с органом прокуратуры.

2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого эксплуатируется объект.

**3. Лицензирующим органом.**

4. Органом местного самоуправления.

4. Какое из перечисленных определений соответствует понятию «газопровод сбросной»? Выберите правильный вариант ответа.

1. Распределительные газопроводы.

**2. Газопровод, предназначенный для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.**

3. Трасса газопровода.

4. Газорегуляторный пункт.

5. Какие. устройства и сооружения не входят в состав сети газораспределения? Выберите правильный вариант ответа.

1. Наружные газопроводы.

2. Сооружения.

3. Технические и технологические устройства.

**4. Внутренние газопроводы.**

6. В течение какого времени должна храниться проектная и исполнительная документация организацией. осуществляющей деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

1.В течение 30 лет с начала эксплуатации.

**2.В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).**

3.В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию.

4.Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

7. В каком документе устанавливаются предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств, по истечении которых должно быть обеспечено их техническое диагностирование? Выберите правильный вариант ответа.

1. Эксплуатационная документация.

**2. Проектная документация.**

3. Технический Регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

4. ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

8. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 1,2 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

**1. Высокого давления I категории.**

2. Высокого давления II категории.

3. Среднего давления.

4. Низкого давления.

9. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа.

1. Высокого давления 1 категории.

2. Высокого давления 2 категории.

**3. Среднего давления.**

4. Низкого давления.

10. К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 0.3 до 0,6 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа.

1. Высокого давления 1 категории.

**2. Высокого давления 2 категории.**

3. Среднего давления.

4. Низкого давления.

**Далее – заявка на повышение квалификации в ЧОУ ДПО «ПромЭнергоБезопасность»**